## Slide 1
신경망 센서 매립 후 Epoxy 주입하여 고정
(실험체): 3,300 X 3,000 X 240(가로 X 세로 높이, mm)
(설치센서) FBG, 전기 저항식 변형률 게이지 각 15point, 신경망센서 5 rod 설치(51p/rod, 총 255p계측)
하면에 홈(15 x 15, mm)을 내어 신경망 센서 매립
바닥판 펀칭 실험 수행. 하중 단계 별 변형률 계측
FBG에 비하여 많은 데이터 수집 가능. 계측 변형률 데이터 시각화

## Slide 2
Slab #1

## Slide 6
15 pts
124 pts

## Slide 9
Slab #2